INDICE O MODELO PARA PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS

1.- MEMORIA	
1.1.- DATOS GENERALES	
1.1.1.- Promotor	
1.1.2.-  Descripción del Edificio/Complejo urbano	
1.1.3.- Descripción detallada del inmueble	
1.1.4.- Objeto del Proyecto	
1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO	
1.2.1.- Acceso y distribución del servicio de telefonía y datos	
1.2.1.1.- Establecimiento de la topología e infraestructura de la red	
1.2.1.2.- Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables	
1.2.1.3.- Estructura de distribución y conexión de cables	
1.2.1.4.- Número de tomas	
1.2.1.5.- Dimensionamiento	
1.2.1.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía y datos	
1.2.2.- Canalizaciones e infraestructura de distribución	
1.2.2.1- Consideraciones sobre el esquema general del edificio	
1.2.2.2.-  Arqueta de entrada y canalización externa	
1.2.2.3.- Registros de enlace	
1.2.2.4.- Canalizaciones de enlace	
1.2.2.5.- Armario de cableado	
1.2.2.6.- Canalización principal y registros secundarios	
1.2.2.7.- Canalización secundaria y registros de paso	
1.2.2.8.- Registros de terminación de red	
1.2.2.9.- Registros de toma	
1.2.2.10.- Cuadro resumen de materiales necesarios
	
2.- PLANOS	
2.1.- Plano general de situación del edificio	
2.2 Relación de planos y esquemas descriptivos de la instalación.	

3.- PLIEGO DE CONDICIONES	
3.1. - CONDICIONES PARTICULARES	
3.1.1.- Telefonía disponible al público	
3.1.1.1.- Características de los cables
3.1.1.2.- Rosetas	
3.1.2.-  Infraestructuras	
3.1.2.1.- Características de las arquetas	
3.1.2.2.- Características de la canalización	
3.1.2.3.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los registros y armarios.	
3.1.2.3.1.- Características constructivas	
3.1.2.3.2.-Ubicación de los recintos	
3.1.2.3.3.- Ventilación	
3.1.2.3.4.- Instalaciones eléctricas de los recintos	
3.1.2.3.5.- Alumbrado	
3.1.2.3.6.- Puerta de acceso	
3.1.2.4.- Características de los registros	
3.2.- CONDICIONES GENERALES.	
3.2.1.- Legislación de aplicación a la infraestructura
3.2.2.- De compatibilidad electromagnética	
3.2.2.1.- Tierra local	
3.2.2.2.- Interconexiones equipotenciales y apantallamiento	
3.2.2.3.- Accesos y cableados.	
3.2.2.4.- Compatibilidad electromagnética entre sistemas	
3.2.3.-  Prevención de riesgos laborales	

4.- PRESUPUESTO	
4.1. - Equipamiento de red
4.2.- Canalizaciones y armarios
4.3.- Cables, fibras y conectores
4.4.- Mano de obra
4.5.- Honorarios del ingeniero